## oferta
…………...……………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 3
................................................................... |  |  |  |  | znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/100/23
...................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
NIP: ......................................................
REGON: ...............................................
NR KRS*: ............................................
CEDiG*: ...............................................
* - wypełnić jeśli dotyczy
Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu: Imię i nazwisko: …………………………..……….. Tel. …………….…………. E-mail: …...………………. |  |  | Formularz "Oferta" Część 3 Termostaty
Do: ……………………………………………
……………………………………………
.................................................................................
……….……………………………………
Nazwa i adres Zamawiającego
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery Części , znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/100/23, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami SWZ, na następujących zasadach:
1. Przedmiot zamówienia określony poniżej w tabeli, dostarczymy za cenę:
Lp | Obiekt | Zamawiane urządzenia | Zaoferowane urządzenia | Ilość [szt.] | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto (kolumna 5x6) [PLN] | Cena (wartość netto + podatek VAT) [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Towarnickiego 4 | Termostat TR/STW nastawa 900C z automatycznym ponownym załączeniem |  | 2
2 | Towarnickiego 4 - 1 szt. Fredry 3 - 1 szt. | Termostat TR/STB nastawa 600C z automatyczną blokadą ponownego włączenia |  | 2
Razem PLN:
W tym obowiazujący ……..% podatek VAT na kwotę………….…...……………..…………. zł
Uwaga: Wszystkie wartości muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca winien wypełnić kolumny nr 4, 6, 7 i 8.
2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty brutto wynikającej z zawartej umowy.
3. Na oferowane urządzenia udzielam(y) gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od daty ich protokolarnego odbioru.
4. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone w Rozdziale XV SWZ.
5. Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczam(y), że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ wraz z Załącznikami.
7. Oświadczam(y), że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego i jest niezmienna, aż do chwili zrealizowania całości dostawy.
8. Oświadczam(y), że urządzenia będące przedmiotem oferty będą fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zawiającego.
9. Oświadczamy, że posiadam(y) deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia do umowy wg Rozdziału XV SWZ i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SWZ wraz z Załącznikami w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
12. Oświadczam (y), że jestem/nie jestem (* niepotrzebne skreślić) zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
13. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).
……………………………………………………… Podpis wykonawcy

## spr. ofert
…………...……………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 3
................................................................... | [5 empty] | KZP-1/252/TTZ/9/21/UE
...................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
NIP: ......................................................
REGON: ...............................................
NR KRS*: ............................................
CEDiG*: ...............................................
* - wypełnić jeśli dotyczy
Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu: Imię i nazwisko: …………………………..……….. Tel. …………….…………. E-mail: …...………………. Adres ePUAP: ….............................................. |  |  | Formularz "Oferta" - Część 3 Termostaty
Do: ……………………………………………
……………………………………………
.................................................................................
……….……………………………………
Nazwa i adres Zamawiającego
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na „Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery Części , znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/9/21/UE, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami SWZ, na następujących zasadach:
1. Przedmiot zamówienia określony poniżej w tabeli, dostarczymy za cenę:
Lp | Obiekt | Zamawiane urządzenia | Zaoferowane urządzenia | Ilość [szt.] | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto (kolumna 5x6) [PLN] | Cena (wartość netto + podatek VAT) [PLN] | SAMSON
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Piastów 1 c.w.u. Piastów 3 c.w.u. Piastów 5 c.w.u. Piastów 7 c.w.u. Piastów 9 c.w.u. Urocza 10b c.w.u. Hetmańska 22 c.w.u.(rezerwa TEE) Skłodowskiej 4 c.w.u. | Termostat TR/STB nastawa 600C |  | 8 |  |  |  | 407 | 3256 | 4004.88
W tym obowiazujący ……..% podatek VAT na kwotę………….…...……………..…………. zł
Uwaga: Wszystkie wartości muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca winien wypełnić kolumny nr 3, 5, 6, 7 i 8.
2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty brutto wynikającej z zawartej umowy.
3. Na oferowane urządzenia udzielam(y) gwarancji jakości na okres …........ miesięcy, licząc od daty ich protokolarnego odbioru.
4. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone w Rozdziale XIX SWZ.
5. Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczam(y), że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ wraz z Załącznikami.
7. Oświadczam(y), że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego i jest niezmienna, aż do chwili zrealizowania całości dostawy.
8. Oświadczam(y), że urządzenia będące przedmiotem oferty będą fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zawiającego.
9. Oświadczamy, że posiadam(y) deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia do umowy wg Rozdziału XIX SWZ i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SWZ wraz z Załącznikami w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
12. Oświadczam (y), że jestem/nie jestem (* niepotrzebne skreślić) zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
……….……………………………………………………… Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym