## oferta
…………...……………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 4
................................................................... |  |  |  |  | znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/100/23
...................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
NIP: ......................................................
REGON: ...............................................
NR KRS*: ............................................
CEDiG*: ...............................................
* - wypełnić jeśli dotyczy
Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu: Imię i nazwisko: …………………………..……….. Tel. …………….…………. E-mail: …...………………. |  |  | Formularz "Oferta" - Część 4 Pozostałe urządzenia AKPiA
Do: ……………………………………………
……………………………………………
.................................................................................
……….……………………………………
Nazwa i adres Zamawiającego
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery Części , znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/100/23, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami SWZ, na następujących zasadach:
1. Przedmiot zamówienia określony poniżej w tabeli, dostarczymy za cenę:
Lp | Obiekt | Zamawiane urządzenia | Zaoferowane urządzenia | Ilość [szt.] | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto (kolumna 5x6) [PLN] | Cena (wartość netto + podatek VAT) [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Fredry 3 | Zawór regulacyjny dwudrogowy c.w.u. Kvs=1,0 m3/h z końcówkami do spawania |  | 1
|  | Siłownik ster, 3 pkt. 230 V, 50 Hz T≤1 min. z funkcją bezpieczeństwa c.w.u. |  | 1
2 | Fredry 3 - 1 szt. Batorego 16 - 1 szt. | Zawór regulacyjny dwudrogowy c.o. Kvs=2,5 m3/h z końcówkami do spawania |  | 2
|  | Siłownik ster, 3 pkt. 230 V, 50 Hz T≤3 min |  | 2
3 | Towarnickiego 4 | Zawór regulacyjny dwudrogowy c..o Kvs=4,0m3/h z końcówkami do spawania |  | 1
|  | Siłownik ster, 3 pkt. 230 V, 50 Hz T≤1 min. z funkcją bezpieczeństwa c.o. |  | 1
4 | Towarnickiego 4 | Zawór regulacyjny dwudrogowy c.w.u. + c.t. Kvs=6,3m3/h z końcówkami do spawania |  | 2
|  | Siłownik ster, 3 pkt. 230 V, 50 Hz T≤1 min. z funkcją bezpieczeństwa c.w.u.+c.t. |  | 2
Razem PLN:
W tym obowiazujący ……..% podatek VAT na kwotę………….…...……………..…………. zł
Uwaga: Wszystkie wartości muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca winien wypełnić kolumny nr 4, 6, 7 i 8.
2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty brutto wynikającej z zawartej umowy.
3. Na oferowane urządzenia udzielam(y) gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od daty ich protokolarnego odbioru.
4. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone w Rozdziale XV SWZ.
5. Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczam(y), że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ wraz z Załącznikami.
7. Oświadczam(y), że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego i jest niezmienna, aż do chwili zrealizowania całości dostawy.
8. Oświadczam(y), że urządzenia będące przedmiotem oferty będą fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zawiającego.
9. Oświadczamy, że posiadam(y) deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia do umowy wg Rozdziału XV SWZ i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SWZ wraz z Załącznikami w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
12. Oświadczam (y), że jestem/nie jestem (* niepotrzebne skreślić) zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
13. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).
……………………………………………………… Podpis wykonawcy

## spr. ofert
…………...……………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 4
................................................................... |  |  |  |  | znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/9/21/UE
...................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
NIP: ......................................................
REGON: ...............................................
NR KRS*: ............................................
CEDiG*: ...............................................
* - wypełnić jeśli dotyczy
Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu: Imię i nazwisko: …………………………..……….. Tel. …………….…………. E-mail: …...………………. Adres ePUAP: ….............................................. |  |  | Formularz "Oferta" - Część 4 Pozostałe urządzenia AKPiA
Do: ……………………………………………
……………………………………………
.................................................................................
……….……………………………………
Nazwa i adres Zamawiającego
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na „Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery Części , znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/9/21/UE, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami SWZ, na następujących zasadach:
1. Przedmiot zamówienia określony poniżej w tabeli, dostarczymy za cenę:
Lp | Obiekt | Zamawiane urządzenia | Zaoferowane urządzenia | Ilość [szt.] | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto (kolumna 5x6) [PLN] | Cena (wartość netto + podatek VAT) [PLN] | WAREM |  | SAMSON
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
TABELA A Działalność bieżąca
1 | Hanasiewicza 20a c.o. | Zawór reg. dwudrogowy c.o. Kvs = 8,0 m3/h z końcówkami do spawania z siłownikiem ster. 3-pkt, 50 Hz, T≤3 min.8,0 |  | 1 |  |  |  | 1020 | 1020 | 883 | 883
2 | Urocza 10b c.o. | Zawór reg. dwudrogowy c.o. Kvs = 6,3 m3/h z końcówkami do spawania z siłownikiem ster. 3-pkt, 50 Hz, T≤3 min. |  | 1 |  |  |  | 910 | 910 | 865 | 865
3 | Urocza 10b c.w.u. | Zawór reg. dwudrogowy c.w.u. Kvs = 6,3 m3/h z końcówkami do spawania z siłownikiem ster. 3-pkt, 50 Hz, T≤1 min.z funkcją bezpiecz. |  | 1 |  |  |  | 1089 | 1089 | 991 | 991
4 | Piastów 1 c.o. Piastów 3 c.o. Piastów 5 c.o. Piastów 7 c.o. Piastów 9 c.o. | Zawór reg. dwudrogowy c.o. Kvs = 4,0 m3/h z końcówkami do spawania z siłownikiem ster. 3-pkt, 50 Hz, T≤3 min.z funkcją bezpiecz. |  | 5 |  |  |  | 830 | 4150 | 683 | 3415
5 | Piastów 1 c.w.u. Piastów 3 c.w.u. Piastów 5 c.w.u. Piastów 7 c.w.u. Piastów 9 c.w.u. | Zawór reg. dwudrogowy c.w.u. Kvs = 4,0 m3/h z końcówkami do spawania z siłownikiem ster. 3-pkt, 50 Hz, T≤1 min.z funkcją bezpiecz. |  | 5 |  |  |  | 1010 | 5050 | 809 | 4045
6 | Skłodowskiej 4 c.w.u. | Zawór reg. dwudrogowy c.w.u. Kvs = 2,5 m3/h z końcówkami do spawania z siłownikiem ster. 3-pkt, 50 Hz, T≤1 min.8,0 |  | 1 |  |  |  | 1010 | 1010 | 809 | 809
7 | Piastów 1 c.o. 2 szt. i c.w.u. 2 szt. Piastów 3 c.o. 2 szt. i c.w.u. 2 szt. Piastów 5 c.o. 2 szt. i c.w.u. 2 szt. Piastów 7 c.o. 2 szt. i c.w.u. 2 szt. Piastów 9 c.o. 2 szt. i c.w.u. 2 szt. Urocza 10b c.o. 2 szt. i c.w.u. 2 szt. Skłodowskiej 4 c.w.u. 2 szt. | Czujnik zanurzeniowy Pt 1000 stała czasowa: maksimum 2 s. |  | 26 |  |  |  | 126 | 3276 | 119 | 3094
8 | Piastów 9 c.o. Hetmańska 22 c.o.(Rezerwa TEE) 8 Marca 7 c.o. (Rezerwa TEE) | Czujnik zewnętrzny Pt 1000 |  | 3 |  |  |  | 60.7 | 182.1 | 46 | 138
TABELA B Działalność POIiŚ | [8 empty] | 0 |  | 0
1 | Biznes Rent ul. Witolda | Zawór reg. dwudrogowy c.o. Kvs = 4,0 m3/h z końcówkami do spawania z siłownikiem ster. 3-pkt, 50 Hz, T≤3 min.8,0 |  | 1 |  |  |  | 830 | 830 | 683 | 683
2 | Biznes Rent ul. Witolda | Zawór reg. dwudrogowy c.t. Kvs = 2,5 m3/h z końcówkami do spawania z siłownikiem ster. 3-pkt, 50 Hz, T≤1 min.z funkcją bezpiecz. |  | 1 |  |  |  | 830 | 830 | 809 | 809
3 | Biznes Rent ul. Witolda | Zawór reg. dwudrogowy c.w.u. Kvs = 1,6 m3/h z końcówkami do spawania z siłownikiem ster. 3-pkt, 50 Hz, T≤1 min.z funkcją bezpiecz. |  | 1 |  |  |  | 1010 | 1010 | 809 | 809
ŁĄCZNIE: TABELA A i TABELA B [PLN] | [8 empty] | 19357.1 |  | 16541
[9 empty] | 23809.233 |  | 20345.43
W tym obowiazujący ……..% podatek VAT na kwotę………….…...……………..…………. zł
Uwaga: Wszystkie wartości muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca winien wypełnić kolumny nr 4, 6, 7 i 8.
2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty brutto wynikającej z zawartej umowy.
3. Na oferowane urządzenia udzielam(y) gwarancji jakości na okres …........ miesięcy, licząc od daty ich protokolarnego odbioru.
4. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone w Rozdziale XIX SWZ.
5. Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczam(y), że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ wraz z Załącznikami.
7. Oświadczam(y), że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego i jest niezmienna, aż do chwili zrealizowania całości dostawy.
8. Oświadczam(y), że urządzenia będące przedmiotem oferty będą fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zawiającego.
9. Oświadczamy, że posiadam(y) deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia do umowy wg Rozdziału XIX SWZ i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SWZ wraz z Załącznikami w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
12. Oświadczam (y), że jestem/nie jestem (* niepotrzebne skreślić) zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
……….……………………………………………………… Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym