## Arkusz1
Załącznik nr 1
…………...……………………………… | [7 empty] | KZP-1/253/TTZ/34/20/UE
...................................................................
...................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
NIP: ...................................................
REGON: ............................................
NR KRS*: ..........................................
CEDiG*: ............................................
* - wypełnić jeśli dotyczy
Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu: Imię i nazwisko: …………………………..……….. Tel.* …………….……….. E-mail:* …...………………. * - wypełnić powyższe pozycje |  |  | Formularz "Oferta"
Do: ……………………………………………
……………………………………………
……….……………………………………
Nazwa i adres Zamawiającego
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na „Sukcesywną dostawę pomp na potrzeby węzłów cieplnych”, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/34/20/UE, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ, na następujących zasadach:
1. Przedmiot zamówienia określony poniżej w tabeli, dostarczymy za cenę:
Lp. | Zamawiane urządzenie * |  | Zaoferowane urządzenie /uwzględniające wymagania zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ/ | Ilość [szt] | Adres montażu | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) kol. 4 x kol. 6 | Wartość brutto (PLN) kol. 7 + kol. 9 | Wartość podatku VAT (PLN) | Kod PWKiU
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
POMPY OBIEGOWE - c.o.
1 | Pompa obiegowa c.o. | Gp = 15,0 m.sz./h Hp = 6-8 msw DN 50 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 2 | Podwisłocze 24 W-1 i W-2
2 |  | Gp = 16,7 m.sz./h Hp = 6-8 msw DN 50 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 6 | Podwisłocze 26 W-1 i W-2 Podwisłocze 34 W-1 i W-2 Podwisłocze 36 W-1 i W-2
3 |  | Gp = 15,3 m.sz./h Hp = 6-8 msw DN 50 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 4 | Podwisłocze 28 W-1 i W-2 Podwisłocze 40 W-1 i W-2
4 |  | Gp = 16,0 m.sz./h Hp = 6-8 msw DN 50 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 2 | Podwisłocze 38 W-1 i W-2
5 |  | Gp = 5,4 m.sz./h Hp = 4-6 msw DN 32 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 1 | Podwisłocze 32 | [5 empty] | )
6 |  | Gp = 6,0 m.sz./h Hp = 4-6 msw DN 32 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 1 | Podwisłocze 32 A
7 |  | Gp = 2,8 m.sz./h Hp = 4-6 msw DN 25 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 1 | Podwisłocze 26 A (przedszkole)
8 |  | Gp = 10,0 m.sz./h Hp = 6-8 msw DN 40 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 1 | Podwisłocze 30 (pawilon)
9 |  | Gp = 2,0 m.sz./h Hp = 4-6 msw DN 25 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 1 | Podwisłocze 22 (pawilon, G-3)
10 |  | Gp = 4,7 m.sz./h Hp = 4-6 msw DN 32 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 1 | Zbyszewskiego 15
POMPY CYRKULACYJNE - c.w.u.
11 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. | Gp = 0,4 m.sz./h Hp = 4-6 msw DN 25 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 4 | Podwisłocze 24 W-1 i W-2 Podwisłocze 28 W-1 i W-2
12 |  | Gp = 0,5 m.sz./h Hp = 4-6 msw DN 25 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 2 | Podwisłocze 26 W-1 i W-2
13 |  | Gp = 0,6 m.sz./h Hp = 4-6 msw DN 25 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 8 | Podwisłocze 34 W-1 i W-2 Podwisłocze 36 W-1 i W-2 Podwisłocze 38 W-1 i W-2 Podwisłocze 40 W-1 i W-2
14 |  | Gp = 0,25 m.sz./h Hp = 3-5 msw DN 25 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 2 | Podwisłocze 32 Podwisłocze 32 A
15 |  | Gp = 0,2 m.sz./h Hp = 3-5 msw DN 25 mm | Nazwa …........................................................... Typ i dane …...................................................... ......................................................................... Producent …...................................................... | 1 | Podwisłocze 26 A (przedszkole)
ŁĄCZNIE [PLN]
W tym obowiazujący ……..% podatek VAT na kwotę………….…...……………..…………. zł
* Należy uwzględnić do każdej pompy obiegowej i cyrkulacyjnej przeciwkołnierze przyłączeniowe (przyłącza kołnierzowe) lub przyłącza gwintowane (półśrubunki przyłączeniowe) w zależności od jej typu. W przypadku pomp cyrkulacyjnych przyłącza winny być wykonane z mosiądzu, brązu lub stali nierdzewnej w gat. 304, 316 lub 321. Każda pompa powinna być wyposażona w okładzinę termoizolacyjną korpusu pompy. Dla pomp cyrkulacyjnych należy dostarczyć atest higieniczny PZH. Pompy muszą posiadać: - możliwość zmiany parametrów pracy przyciskami na przedniej obudowie pompy; - współczynnik sprawności energetycznej EEI ≤ 0,23. Każda pompa musi być wyposażona w moduł lub inne urządzenie umożliwiające zmianę parametrów pompy za pomocą pilota lub innego urządzenia bezprzewodowego, przy czym zmiana parametrów musi następować bez ingerencji fizycznej i mechanicznej w pompę.
Uwaga: Wszystkie wartości muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca winien wypełnić kolumny nr 3, 6, 7, 8, 9 i 10.
2. Termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2021r. lub do wyczerpania kwoty brutto wynikającej z zawartej umowy.
3. Na oferowane urządzenia udzielam(y) gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od daty ich protokolarnego odbioru.
4. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone w Rozdziale XIV oraz XV SIWZ.
5. Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczam(y), że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ wraz z Załącznikami.
7. Oświadczam(y), że cena zawiera wszystkie koszty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego i jest niezmienna, aż do chwili zrealizowania całości dostawy.
8. Oświadczam(y), że urządzenia będące przedmiotem oferty będą fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zawiającego.
9. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia do umowy wg Rozdziału XVI SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SIWZ wraz z Załącznikami w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
11. Oświadczam, że jestem / nie jestem (* niepotrzebne skreślić) zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
Integralną część oferty stanowią:
......................................................
......................................................
…...........................................................
......................................., dnia.......................... | [7 empty] | …...........................................................
Miejscowość | [7 empty] | Podpis